Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Благовещенский филиал Финуниверситета

Практическая работа

Тема	«Метрология, системы качества и нормативно-правовое регулирование»

Студент	Недоступ Илья Степанович

(фамилия, имя, отчество)

Учебная группа	218

Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование

(код и наименование специальности)

Форма обучения	Очная

| Руководитель курсовой работы |  |  |  | Н.М. Вдовенко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | (И.О.Фамилия) |
| Председатель предметно- цикловой комиссии |  |  |  | Н.М. Вдовенко |
|  |  | подпись |  | (И.О.Фамилия) |

Благовещенск-2025

Задание 1.1. Метрология

Ответьте на следующие вопросы:

- Что такое метрология и каковы её основные задачи?

Ответ: Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

- реализация государственной политики в ОЕИ;

- разработка новой и совершенствование действующей нормативно-правовой базы ОЕИ и метрологической деятельности;

- образование единиц величин (ЕВ), систем единиц, их унификация и признание законности;

- разработка, совершенствование, содержание, сличение и применение государственных первичных эталонов единиц величин;

- усовершенствование способов (принципов измерений) передачи единиц измерения от эталона к измеряемому объекту;

- разработка методов передачи размеров единиц величин от первичных и рабочих эталонов измерений рабочим СИ;

- ведение Федерального информационного фонда по ОЕИ и предоставление содержащихся в нем документов и сведений;

- оказание государственных услуг по ОЕИ в соответствии с областью аккредитации;

- установление правил, регламентов для проведения поверок СИ;

- разработка, совершенствование, стандартизация методов и СИ, методов определения и повышения их точности;

- разработка методов оценки погрешностей, состояния СИ и контроля;

- совершенствование общей теории измерений.

- Перечислите основные виды измерений (прямые, косвенные, совместные, совокупные)

Ответ: Прямым называют измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных

Косвенным называют измерение, результат которого определяют на основании прямых измерений величин, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью.

Совместными называют производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения функциональной зависимости между ними.

Совокупными называют проводимые одновременно измерения нескольких величин, при которых значения искомых величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях

- Что такое погрешность измерения и какие виды погрешностей существуют?

Ответ: Погрешности средств измерений – отклонения метрологических свойств или параметров средств измерений от номинальных, влияющие на погрешности результатов измерений

- Методическая погрешность обусловлена несовершенством метода измерений или упрощениями, допущенными при измерениях.

- Инструментальная погрешность обусловлена несовершенством применяемых средств измерений.

- Статическая погрешность измерений – погрешность результата измерений, свойственная условиям статического измерения, то есть при измерении постоянных величин после завершения переходных процессов в элементах приборов и преобразователей.

- Динамическая погрешность измерений – погрешность результата измерений, свойственная условиям динамического измерения.

- Систематическая погрешность измерения – составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины

- Назовите основные средства измерений и их классификацию

Ответ: По техническому назначению:

- мера физической величины – cредство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью;

- измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне;

- измерительный преобразователь – техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи;

- измерительная установка (измерительная машина) – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте;

- измерительная система – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях;

- измерительно-вычислительный комплекс – функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

По степени автоматизации:

- автоматические;

- автоматизированные;

- ручные.

По стандартизации средств измерений:

- стандартизированные;

- нестандартизированные.

По положению в поверочной схеме:

- эталоны;

- рабочие средства измерений.

По значимости измеряемой физической величины:

- основные средства измерений той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей;

- вспомогательные средства измерений той физической величины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерений необходимо учитывать для получения результатов измерений требуемой точности.

- Что такое поверка и калибровка средств измерений?

Ответ: Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы в целях подтверждения соответствия средства измерения установленным метрологическим требованиям

Калибровка СИ - cовокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

Задание 1.2. Системы управления качеством

Ответьте на следующие вопросы:

- Что такое система менеджмента качества (СМК)?

Ответ: совокупность управленческих процессов, основанных на изучении лучших практик и направленных на постоянное совершенствование организации в отношении качества.

- Какие принципы лежат в основе стандарта ISO 9001?

Ответ: 1. Ориентация на клиента

2. Лидерство

3. Вовлеченность персонала

4. Процессный подход

5. Улучшения

6. Принятие решений на основе фактических данных

7. Менеджмент взаимоотношений

- Что представляет собой цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act)?

Ответ: PDCA (Plan-Do-Check-Act) — цикл организационного управления, или Цикл Деминга-Шухарта. Согласно этому циклу, управление должно циклически проходить по следующим стадиям: Планирование (проектирование) – Реализация (работа) - Контроль (Анализ) – Корректировка (регулировка)

- Перечислите основные документы СМК

Ответ: содержащие общие сведения о стратегии предприятия в направлении управления качеством;

- описывающие применение СМК к конкретному внутреннему административному и технологическому процессу;

- определяющие технические и иные требования;

- охватывающие сведения об алгоритме выполнения действий при производстве работ;

- содержащие объективные данные о выполненных действиях.

- Что такое аудит системы качества и какие виды аудита существуют?

Ответ: Аудит СМК - это комплекс действий, которые позволяют оценить, соответствует ли система менеджмента качества предприятия заранее установленным критериям аудита.

- Инициативный аудит

- Обязательный аудит

- Специальный

- Страховой, банковский и общий

- Внутренний

Задание 1.3. Нормативно-правовое регулирование

Ответьте на следующие вопросы:

- Какие основные законы РФ регулируют стандартизацию и сертификацию?

Ответ:№184-ФЗ «О техническом регулировании»

№162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

- Что такое технический регламент и чем он отличается от стандарта?

Ответ: Технический регламент — документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или межправительственным соглашением, заключённым в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом правительства РФ, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

Его отличие заключается в том что регламент является обязательным документом в отличие от стандарта,и устанавливает обязательные требования к объектам технического регулирования.

- Перечислите виды технических регламентов

Ответ: По первому признаку — способу установления требований — технические регламенты подразделяют на предписывающие и основополагающие.

По второму классификационному признаку, т.е. в зависимости от области распространения, технические регламенты условно могут быть подразделены на:

- общие (горизонтальные);

- специальные (вертикальные);

- макроотраслевые

- Что такое национальная система стандартизации?

Ответ:	национальная система стандартизации - механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников работ по стандартизации на основе принципов стандартизации при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации, предусмотренных статьей 14  настоящего Федерального закона, с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения;

- Какова структура Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)?

Ответ: Аппарат управления

Отделы

Правовой отдел

Отдел материально - технического снабжения

Отдел организации и планирования госнадзора

Отдел бюджетного планирования, исполнения бюджета и государственных закупок

Отдел управления делами, гражданской службы и кадров

Часть 2. Практические задания

Задание 2.1. Расчёт погрешностей измерений

Задача: Выполните прямые измерения длины детали штангенциркулем (5 измерений) и рассчитайте погрешность.

Выполните:

- Запишите результаты измерений в таблицу

- Рассчитайте среднее арифметическое значение

- Определите абсолютную погрешность каждого измерения

- Рассчитайте среднюю квадратическую погрешность

- Запишите результат измерения с указанием погрешности

Пример оформления таблицы:

| № измерения | Результат, мм | Абсолютная погрешность, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.72 мм | 0.008 мм |
| 2 | 83.0 мм | 0.022 мм |
| 3 | 4.15 мм | 0.028 мм |
| 4 | 127.3 мм | 0.002 мм |
| 5 | 50.08 мм | 0.012 мм |

Задание 2.2. Разработка технических условий (ТУ)

Задача: Разработайте проект технических условий на простое изделие (например, USB-кабель, компьютерная мышь, блокнот).

ТУ должны содержать следующие разделы:

- Технические требования

- Требования безопасности

- Правила приёмки

- Методы контроля

- Транспортирование и хранение

- Гарантии изготовителя

Структура оформления согласно ГОСТ 2.114-2016:

- Титульный лист

- Содержание

- Область применения

- Технические характеристики

- Комплектность

- Маркировка

ТУ

Технические условия

на USB-кабель с разъемами

типа A/B

Разработано:

_____________ /И.О. Фамилия разработчика/    _______ 2025

Утверждено:

_____________ /И.О. Фамилия утвердителя/    _______ 2025

Область применения

Технические условия распространяются на USB-кабели с разъемами типа A/B для подключения периферийных устройств к USB-порту компьютера или другого устройства. Кабели предназначены для передачи данных и питания.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип кабеля | USB 2.0 / USB 3.0 |
| Длина кабеля | 1.0 – 3.0 м |
| Цвет кабеля | Чёрный, белый, серый, синий |
| Материал проводов | Медь |
| Сечение жил | 0.34 мм² |
| Диаметр изоляции жил | 0.8 – 1.2 мм |
| Материал изоляции | ПВХ |
| Температура эксплуатации | от -30°C до +50°C |
| Напряжение | 5 В ± 0.2 В |
| Ток | до 500 mA |

Комплектность

В комплект входит:

- USB-кабель с двумя концевыми разъемами (A и B).

- Инструкция по эксплуатации (при необходимости).

Технические требования

- Кабель должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 54891-2011 и ГОСТ 2.601-2007.

- Электрическое сопротивление изоляции не должно превышать 10 МОм на 1 км.

- Кабель должен выдерживать 1000 вольт переменного тока 50 Гц в течение 1 минуты без пробоя.

- Механическая прочность должна обеспечивать растяжение нагрузкой 10 Н без разрушения.

- Кабель не должен гореть или распространять горячие частицы при воздействии пламени стандартным методом.

- Срок службы — не менее 1000 циклов подключения/отключения.

Требования безопасности

- Кабель не должен содержать вредных веществ, соответствует ГОСТ 19966-2006.

- Температура поверхности кабеля при работе не должна превышать +70°C.

- Кабель не должен содержать элементы, вызывающие аллергические реакции.

- Разъёмы должны обеспечивать надёжный контакт и быть закрытыми от попадания пыли и грязи.

Правила приёмки

- Приёмка осуществляется по образцу, соответствующему ТУ.

- Каждый кабель проходит визуальный и функциональный контроль.

- Отклонения от технических характеристик не должны превышать допуски, указанные в ТУ.

- Для контроля надёжности проводится тестирование на подключение/отключение в течение 1000 циклов.

Методы контроля

- Визуальный контроль — внешний осмотр на отсутствие повреждений, дефектов изоляции.

- Электрическое сопротивление изоляции — измерение мегаомметром на 1000 В.

- Изоляция от разрыва — растяжение кабеля с нагрузкой 10 Н.

- Тестирование разъемов — подключение/отключение не менее 1000 циклов.

- Тестирование передачи данных — проверка работоспособности на скорости до 480 Мбит/сек.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование осуществляется в упаковке без повреждения упаковки.

- Хранение при температуре от -20°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 80%.

- Избегать прямых ультрафиолетовых лучей и агрессивных сред.

Гарантии изготовителя

- Изготовитель гарантирует соответствие кабеля требованиям ТУ в течение 12 месяцев с даты продажи.

- Гарантийное обслуживание осуществляется по согласованию.

- Все требования законом РФ «О защите прав потребителей».

Состав ТУ

- Титульный лист

- Содержание

- Область применения

- Технические характеристики

- Комплектность

- Технические требования

- Требования безопасности

- Правила приёмки

- Методы контроля

- Транспортирование и хранение

- Гарантии изготовителя

Задание 2.3. Создание паспорта изделия

Задача: Составьте паспорт технического изделия согласно ГОСТ 2.601-2019.

Паспорт должен включать:

- Наименование изделия

- Заводской номер

- Дата выпуска

- Технические характеристики

- Комплектность

- Свидетельство о приёмке

- Гарантийные обязательства

- Сведения о консервации и упаковке

- Отметки о ремонте и техническом обслуживании

Задание 2.4. Анализ системы менеджмента качества

Задача: Изучите структуру системы менеджмента качества предприятия (на примере).

Проанализируйте и составьте:

- Схему документооборота СМК

- Перечень процессов организации

- Матрицу ответственности

- План внутреннего аудита (на квартал)

- Форму корректирующих и предупреждающих действий

Часть 3. Контрольные задания

Задание 3.1. Тестирование

Выберите правильный ответ:

- Метрология – это наука о:

  - а) Измерениях и способах обеспечения их единства

- Стандарт ISO 9001 регламентирует:

  - б) Систему менеджмента качества

- Технический регламент устанавливает:

  - б) Обязательные требования к продукции

- Поверка средств измерений проводится с целью:

  - б) Подтверждения соответствия метрологическим требованиям

- PDCA – это:

  - б) Цикл постоянного улучшения

Задание 3.2. Практическая работа

Разработайте комплект документации:

Выберите техническое устройство или изделие (настольная лампа, компьютерный блок питания, офисное кресло и т.п.) и разработайте для него:

- Технические условия (ТУ) с основными разделами

- Паспорт изделия с техническими характеристиками

- Руководство по эксплуатации включающее:

  - Назначение и область применения

  - Технические характеристики

  - Устройство и принцип работы

  - Указания по эксплуатации

  - Техническое обслуживание

  - Возможные неисправности и методы их устранения

  - Правила хранения и транспортирования

Список использованных источников

Общие положения

https://info.metrologu.ru/spravochnik/metrologiya/obschie-polozheniya/metrologiya.html

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

https://metrcons.ru/info/articles/izmereniya-i-ikh-pogreshnosti/vidy-izmereniy/

Погрешность измерений. Классификация

https://info.metrologu.ru/spravochnik/metrologiya/obschie-polozheniya/metrologiya.html

Классификация средств измерений

https://info.metrologu.ru/spravochnik/metrologicheskoe_obespechenie/sredstva-izmereniy/klassifikaciya_sredstv_izmereniy.html

Методики калибровки

https://Методики калибровкиinfo.metrologu.ru/spravochnik/obespechenie_edinstva_izmereniy-1/poverka-i-kalibrovka/metodiki_kalibrovki.html

Что такое система менеджмента качества?

https://rusregister.ru/smk

7 принципов менеджмента качества согласно ISO 9001:2015

https://www.sgs.com/ru-tm/news/2022/12/sem-printsipov-menedzhmenta-kachestva-iso-9001-2015

PDCA (Plan-Do-Check-Act)

https://piter-soft.ru/knowledge/glossary/process/pdca-model.html

Аудит системы менеджмента качества (СМК)

https://garantx.ru/quality-management-systems/audit/

Понятие и виды аудита

https://hi-audit.ru/publikatsii/3-stati/139-ponyatie-i-vidy-audita/

Документы системы менеджмента качества

https://sevtest.com/dokumenty-sistemy-menedzhmenta-kachestva/

Основные отличия стандарта от технического регламента

https://studfile.net/preview/5300003/page:8/

Технические регламенты: понятие, цели, виды

https://kipia.info/bibliotek/tehnicheskie-reglamentyi/tehnicheskie-reglamentyi%3A-ponyatie-tseli-vidyi/